枣庄技师学院

无人机实训室系统集成采购项目采购询价具体要求

项目联系人：郑老师，联系电话：17315000212

预算资金：1.48万元

时间要求：中标之日起10日内签订合同，合同签订之日起 10

日内完成供货。

付款方式：无预付款，中标人项目完成后,经招标人验收合格后,凭中标人提供的有效发票,全额支付款项。

项目要求（技术指标、参数或清单）

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 华三 S5024PV5-EI | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps(若有A/B指标，以制造商厂商官网小值为准，提供官网截图复印件证明），，提供≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4*1000 Base-X SFP光口； 2.提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能； 3.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击； 4.支持端口聚合(聚合组端口≥8个)，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 5.支持特有的ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施 “ARP欺骗攻击”， 6.≥4K vlan，支持静态路由，支持IPv6静态路由、双协议栈 | 台 | 2 | 所有设备都需要安装调试（下同） |
| 2 | 网线 | 海康威视 | 6类 | 箱 | 3 |  |
| 3 | 机柜 | 定制 | 6U 加厚钢材 | 个 | 1 |  |
| 4 | 主电源线 | 国标 | 5*4平方纯铜 | 米 | 45 |  |
| 5 | 主电源线 | 国标 | 5*6平方纯铜 | 米 | 40 |  |
| 6 | 配电柜 | 国标 | 3项64A | 套 | 2 |  |
| 7 | 配电柜 | 国标 | 3项120A | 套 | 1 |  |
| 8 | 分电源线 | 国标 | 3*2.5平方纯铜 | 米 | 90 |  |
| 9 | 插排 | 全红 | 6位纯铜 | 个 | 10 |  |
| 10 | 施工辅材 | 定制 | 胶带、膨胀丝、膨胀塞、水晶头、线槽、地槽等 | 批 | 1 |  |